## 廠商基本資料及水表檢核(表1)
第一頁 |  | 雲林科技工業區用水查核表(1/5)
廠商基本資料
1.公司名稱 | [10 empty] | 2.工業區
3.統一編號 |  | 3.統一編號 | [8 empty] | 4.負責人
5.公司地址 |  | 5.地址
6.聯絡人 |  | 姓名 | [8 empty] | 電話
|  | e-mail | [8 empty] | 傳真
7.行業別(2位碼) |  | 7.行業別(2位碼) | [8 empty] | 行業別(4位碼)
8.主要產品 |  | 8.主要產品 | [8 empty] | 9.員工人數(人)
10.自來水表號 |  | 9.員工人數(人) | [10 empty] | 台灣自來水公司為11碼 (例22-31962567-3)
水表檢核表
編號 | 說明 |  |  | 抄表起日：109年 |  |  |  | 抄表迄日：109年 |  |  |  | 查核期間工作日數 |  |  | 天
[5 empty] | 月 |  | 日 |  | 月 |  | 日 | 查核期間日工時 |  |  | hr
|  |  |  | 抄表時間 |  | 抄表讀值 |  | 抄表時間 |  | 抄表讀值 |  | 查核期間水表差值 |  | 查核期間水量(CMD)
1 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0!
2 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0!
3 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0!
4 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0!
5 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0!
6 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0!
7 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0!
8 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0!
9 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0!
10 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0!
※ 抄表起迄日之總日數至少30天(1個月)以上。 ※ 說明欄填寫範例：自來水表1、自來水表2、地下水表1、購買水源1、放流水表1、RO水表、製程水表、冷卻水表…等。
查核日期 |  | 查核日期 |  | 查核單位 |  |  |  | 查核人員簽名 |  |  |  | 受查單位 |  | 受查單位 人員簽名
起日：109年 |  | 起日：109年 月 日 |  | 嘉南藥理大學
0 | 月 | 0 | 日
迄日：109年 |  | 起日：109年 月 日 |  | 嘉南藥理大學
0 | 月 | 0 | 日
※請將本頁紙本輸出後於『受查單位人員簽名』親筆簽名。
大北勢
竹圍子
石榴班

## 用水基線調查表(表2)
第二頁 | 雲林科技工業區用水查核表(2/5)
用水基線調查表 |  |  | 水量單位：CMD
廠內用水標的(註1) |  | 原始取水量 | 循環水量 |  | 回收水量 |  |  | 消耗水量 | 排水量
|  |  | 水量 | 估算說明 | 水量 | 估算說明 | 回收去處(註2)
冷卻用水 | 冷卻用水 | [7 empty] | 0
鍋爐用水 | 鍋爐用水 | [7 empty] | 0
製程用水系統 (含純水系統) | 製程用水 | [7 empty] | 0
洗滌塔 | 製程用水 | [7 empty] | 0
雜項用水 | [8 empty] | 0
民生用水 | [8 empty] | 0
其它用水 | [8 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0
備註 (估算說明) | 建議事項
註1：廠內用水標的說明 (雜項用水)：為污水處理、廢氣處理、機具設施清洗及維修等所需用水。 (其他用水)：包含景觀、澆灌、營建施工、遊憩、游泳池、噴水池等用水。 註2：回收水量之回收去處：該單元之排放水回收提供至何種用水單元再使用。
水表/計量設備
其它(請於備註欄說明)
水表/計量設備
設備流量規格推估
水表/計量設備
設備流量規格推估
水表/計量設備
設備流量規格推估
水表/計量設備
設備流量規格推估(表3)
水表/計量設備
設備流量規格推估
設備流量規格推估(表3)
水表/計量設備
設備流量規格推估
水表/計量設備
經驗公式(表3)
水表/計量設備
經驗公式(表3)
水表/計量設備
經驗公式
水表/計量設備
經驗公式
水表/計量設備
經驗公式
水表/計量設備
經驗公式(表3)
水表/計量設備
經驗公式
其它(請於備註欄說明)
其它(請於備註欄說明)
其它(請於備註欄說明)
其它(請於備註欄說明)
其它(請於備註欄說明)
其它(請於備註欄說明)
其它(請於備註欄說明)
其它(請於備註欄說明)
其它(請於備註欄說明)
其它(請於備註欄說明)
其它(請於備註欄說明)
其它(請於備註欄說明)
其它(請於備註欄說明)
Note on F14: 用水代碼(I合)
Note on G14: 用水代碼(c合)
Note on I14: 用水代碼(u合)
Note on L14: 用水代碼(w合)
Note on M14: 用水代碼(D)

## 冷卻水塔&洗滌塔數量規格(表3)
第三頁 |  | 雲林科技工業區用水查核表(3/5)
冷卻水塔數量規格表 |  |  |  | 冷卻前後水溫差 |  |  | ℃ (1~5)
編號 | RT冷凍 噸數(噸) |  | 數量(座) | 運轉時數 (小時/天) |  |  | 泵抽水量 (L/min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
循環水量 |  | 以泵規格推估 |  | 0 | (CMD) | 用水編號c1 | 泵流量*數量*運轉時數*60/1000
|  | 以總冷凍噸數(RT)推估 |  | 0 | (CMD) |  | 總RT數*(運轉時數/24)*18
消耗水量 |  | 以泵規格推估 |  | 0 | (CMD) | 用水編號w1 | 冷卻循環水蒸發損失(0.00085 ×循環水量×出入水溫差×1.8)+飛濺損失(循環水量×(0.1~0.2%)
|  | 以總冷凍噸數(RT)推估 |  | 0 | (CMD)
洗滌塔數量規格表
編號 | 排氣量 (CMM) |  | 數量(座) | 運轉時數 (小時/天) |  |  | 泵抽水量 (L/min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
以泵規格推估循環水量 |  |  |  | 0 | (CMD) | 用水編號w4 | 泵流量*數量*運轉時數
推估消耗水量(以泵規格) |  |  |  | 0 | (CMD) | 用水編號w4 | 總排氣量*5/1000

## 用水編號代碼表(表4)
第四頁 |  | 雲林科技工業區用水查核表(4/5)
用水編號代碼表
代碼 |  | 水量(CMD) | 說明 | 代碼 |  | 水量(CMD) | 說明
原始取水量 | I1 |  | 自來水取水量 | 循環水量 | c1 | 0 | 冷卻水塔內循環水量
| I2 |  | 地下水取水量 |  | c2 | 0 | 製程內循環水量(如清洗用水重複利用)
| I3 |  | 地面水取水量 |  | c3 | 0 | 鍋爐內循環水量
| I4 |  | 購買原水(ex工業水) |  | c4 | 0 | 洗滌塔循環水量
| I5 |  | 再生水取水量 |  | c5 |  | 純水系統排放水再進入純水系統處理
| I6 |  | 雨水取水量 |  | c6 |  | 污水處理系統內循環或排放水再提供污水處理廠使用
| I7 |  | 冷凝水取水量 |  | c7 | 0 | 民生用水循環水量
| I8 |  | 其他取水量 |  | c8 |  | 其他循環水量
| I合 | 0 |  |  | c合 | 0
回用水量 | u1 | 0 | 冷卻水塔排放水提供再利用 | 消耗水量(蒸散損失) | w1 | 0 | 冷卻水塔消耗水量
| u2 | 0 | 製程用水排放水提供再利用 |  | w2 | 0 | 製程用水消耗水量(含蒸發散或產品耗水量)
| u3 | 0 | 鍋爐排放水提供再利用 |  | w3 | 0 | 鍋爐消耗水量
| u4 | 0 | 洗滌塔排放水提供再利用 |  | w4 | 0 | 洗滌塔消耗水量
| u5 |  | 純水系統排放水提供再利用 |  | w5 |  | 純水系統消耗水量
| u6 |  | 污水處理系統排放水提供再利用 |  | w6 |  | 污水處理系統消耗水量
| u7 | 0 | 民生用水排放水提供再利用 |  | w7 | 0 | 民生消耗水量
| u8 |  | 其他回用水量 |  | w8 |  | 其他消耗水量
| u合 | 0 |  |  | w合 | 0
排放水 | d1 | 0 | 冷卻水塔排水量 | 排放水 | d5 |  | 純水系統排水量
| d2 | 0 | 製程用水排水量 |  | D | 0 | 污水處理系統排水量
| d3 | 0 | 鍋爐排水量 |  | d7 | 0 | 民生用水排水量
| d4 | 0 | 洗滌塔排水量 |  | d8 |  | 其他用水排水量
備註
※排放水供另一用水單元進行再利用屬u類，如回用於該用水單元本身屬c類(不論是否有經處理)。 (如：鍋爐冷凝水提供再利用屬u3，回用至鍋爐本身屬c3。)

## 回收率(表5)
第五頁 | 雲林科技工業區用水查核表(5/5)
用水回收率計算
項目 |  | 水量(CMD) | 備註與計算方式
總取水量 |  | 0 | 原始取水量I合
總循環用水量 |  | 0 | 循環水量c合
冷卻系統循環水量 |  | 0 | 冷卻水塔內循環量c1
非冷卻循環用水量 |  | 0 | 循環水量c合 - 冷卻水塔內循環量c1
總回收水量 |  | 0 | 回用水量u合
總蒸散損失量 |  | 0 | 消耗水量w合
項目 |  | 回收率(%) | 備註與計算方式
R1 |  | #DIV/0!
R2 |  | #DIV/0!
R3 |  | #DIV/0!
註：總用水量=總取水量+總回收水量+總循環用水量

## 用水代號與平衡圖(範例)
用水代號與平衡圖(範例)
用水代號資料來源：經濟部水利署用水計畫書件內容及格式-用水平衡圖繪製說明

## 檢核確認
項目 | 確認事項 | 確認狀況 | 確認內容
1 | 總取水量是否= I合? | 是 | OK
2 | 總循環水量是否= c合? | 是 | OK
3 | 總回收水量是否= u合? | 是 | OK
4 | 總消耗水量是否= w合? | 是 | OK | 0
5 | 總排水水量是否= D? | 是 | OK
6 | 總取水量是否=總消耗水量+總排水量? | 是 | OK
7
8
9
10

## 資料輸出
廠商名稱 | 行業別(2位碼) | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I合 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c合 | u1 | u2 | u3 | u4 | u5 | u6 | u7 | u8 | u合 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w合 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | D | d7 | d8 | #REF! | #REF! | 製程用水回收率(%) | 排水率(%) | 總取水量(CMD) | 總循環用水量(CMD) | 冷卻系統循環水量(CMD) | 非冷卻循環用水量(CMD) | 總回收水量(CMD) | 總蒸散損失量(CMD) | R1(%) | R2(%) | R3(%)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!