## 查核必填-廠商基本資料及水源(表1)
第一頁 |  | 雲林科技工業區用水查核表(1/3)
廠商基本資料
1.公司名稱 | [6 empty] | 2.工業區
3.統一編號 |  | 3.統一編號 |  |  |  |  | 4.負責人
5.公司地址 |  | 5.地址
6.聯絡人 |  | 姓名 |  |  |  |  | 電話
|  | e-mail |  |  |  |  | 傳真
7.行業別(2位碼) |  | 7.行業別(2位碼) |  |  |  |  | 行業別(4位碼)
8.主要產品 |  | 8.主要產品 |  |  |  |  | 9.員工人數(人)
10.自來水表號 |  | 9.員工人數(人) | [6 empty] | 台灣自來水公司為11碼 (例22-31962567-3)
水源檢核表
編號 | 水源別 (取水、排放) |  | 年 |  |  |  |  | 查核期間工作天數 |  |  | 天
|  |  | 月 |  |  |  |  | 整年工作天數(概估)
|  |  | 抄表日 | 抄表讀值 | 抄表日 | 抄表讀值 |  | 實際用水量 |  | 每日平均用水量(CMD)
1 | 自來水 | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
2 | 工業水 | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
3 | 雨水 | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
4 | 排放水 | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
5 | 回收水(表頭1) | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
6 | 回收水(表頭2) | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
7 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
8 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
9 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
10 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
※ 抄表起迄日之總日數至少1個月。 ※「水源別」係指取水來源，例如台水公司供應自來水、竹圍子淨水廠供應工業水、縣(市)政府核准引用之地下面/地面水、廠內自行收集之雨水、系統再生水營運單位供應之再生水、或與鄰近廠商簽約之其他水源(例如: 蒸汽、純水、冷凝水)。
查核日期 |  | 查核日期 | 查核單位 |  | 查核人員簽名 |  |  | 受查單位 |  | 受查單位 人員簽名
0 |  | 年 | 嘉南藥理大學 |  |  |  |  | 0
0 |  | 月
※請將本頁紙本輸出後於『受查單位人員簽名』親筆簽名。
大北勢
竹圍子
石榴班

## 查核必填-實際用水量(表2)
第二頁 | 雲林科技工業區用水查核表(2/3)
用水基線調查表 |  |  |  |  | 單位別：CMD
用途別(註1) |  | 水源別 | 實際用水量 | 循環水量 | 回用水量 |  | 蒸發/消耗 水量 | 排水量
[5 empty] | 水量 | 回收去處(註2)
冷卻水塔 進水量 | [7 empty] | 0
製程 進水量 | [7 empty] | 0
鍋爐 進水量 | [7 empty] | 0
洗滌塔 進水量 | [7 empty] | 0
純水系統 進水量 | [7 empty] | 0
民生 進水量 | [7 empty] | 0
其他用水 | [7 empty] | 0
園藝澆灌
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
備註 (估算說明) |  |  | 1.冷卻水塔循環水量係透過試算參考推估 2.洗滌塔循環水量係透過計量設備
註1：「用途別」則依廠內實際用途區分為 (1)民生進水量 - 泛指人員之飲用、衛生、烹調等用水情形； (2)其他用水 - 非屬於前項用途者，例如景觀水池、園藝澆灌、設施清洗等 註2：回收水量之回收去處：該單元之排放水回收提供至何種用水單元再使用。
Note on G13: 用水代碼(I合)
Note on H13: 用水代碼(c合)
Note on I13: 用水代碼(u合)
Note on K13: 用水代碼(w合)
Note on L13: 用水代碼(D)

## 冷卻水塔&洗滌塔試算參考
循環水量試算參考
冷卻水塔數量規格表 |  |  |  | 冷卻前後水溫差 |  |  | ℃ (1~5)
編號 | RT冷凍 噸數(噸) |  | 數量(座) | 運轉時數 (小時/天) |  |  | 泵抽水量 (L/min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
循環水量 |  | 以泵規格推估 |  | 0 | (CMD) | 用水編號c1 | 泵流量*數量*運轉時數*60/1000
|  | 以總冷凍噸數(RT)推估 |  | 0 | (CMD) |  | 總RT數*(運轉時數/24)*18
消耗水量 |  | 以泵規格推估 |  | 0 | (CMD) | 用水編號w1 | 冷卻循環水蒸發損失(0.00085 ×循環水量×出入水溫差×1.8)+飛濺損失(循環水量×(0.1~0.2%)
|  | 以總冷凍噸數(RT)推估 |  | 0 | (CMD)
洗滌塔數量規格表
編號 | 排氣量 (CMM) |  | 數量(座) | 運轉時數 (小時/天) |  |  | 泵抽水量 (L/min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
以泵規格推估循環水量 |  |  |  | 0 | (CMD) | 用水編號w4 | 泵流量*數量*運轉時數
推估消耗水量(以泵規格) |  |  |  | 0 | (CMD) | 用水編號w4 | 總排氣量*5/1000

## 用水平衡概念
自來水公司查水表
https://www.water.gov.tw/ch/EQuery/WaterFeeQuery?nodeId=753
民生用水參考網址>便民服務>各項使用說明>用水計畫書件>附件三
https://wupms.wra.gov.tw/WaterResources/Index/Instructions.aspx
諮詢專線
06-3662667 林吉童先生
enjoy135530@outlook.com

## 用水平衡圖(範例)
用水代號與平衡圖(範例)
用水代號資料來源：經濟部水利署用水計畫書件內容及格式-用水平衡圖繪製說明

## 回收率
第三頁 | 雲林科技工業區用水查核表(3/3)
用水回收率計算
項目 |  | 水量(CMD) | 備註與計算方式
總取水量 |  | 0 | 原始取水量I合
總循環水量 |  | 0 | 循環水量c合
冷卻系統循環水量 |  | 0 | 冷卻水塔內循環量c1
非冷卻循環用水量 |  | 0 | 循環水量c合 - 冷卻水塔內循環量c1
總回用水量 |  | 0 | 回用水量u合
總蒸散損失量 |  | 0 | 消耗水量w合
項目 |  | 回收率(%) | 備註與計算方式
R1 |  | #DIV/0!
R2 |  | #DIV/0!
R3 |  | #DIV/0!
註：總用水量=總取水量+總回收水量+總循環用水量

## 用水編號代碼表
雲林科技工業區用水查核表
用水編號代碼表
代碼 |  | 水量(CMD) | 說明 | 代碼 |  | 水量(CMD) | 說明
原始取水量 | I1 |  | 自來水取水量 | 循環水量 | c1 |  | 冷卻水塔內循環水量
| I2 |  | 地下水取水量 |  | c2 |  | 製程內循環水量(如清洗用水重複利用)
| I3 |  | 地面水取水量 |  | c3 |  | 鍋爐內循環水量
| I4 |  | 購買原水(ex工業水) |  | c4 |  | 洗滌塔循環水量
| I5 |  | 再生水取水量 |  | c5 |  | 純水系統排放水再進入純水系統處理
| I6 |  | 雨水取水量 |  | c6 |  | 污水處理系統內循環或排放水再提供污水處理廠使用
| I7 |  | 冷凝水取水量 |  | c7 |  | 民生用水循環水量
| I8 |  | 其他取水量 |  | c8 |  | 其他循環水量
| I合 | 0 |  |  | c合 | 0
回用水量 | u1 |  | 冷卻水塔排放水提供再利用 | 消耗水量(蒸散損失) | w1 |  | 冷卻水塔消耗水量
| u2 |  | 製程用水排放水提供再利用 |  | w2 |  | 製程用水消耗水量(含蒸發散或產品耗水量)
| u3 |  | 鍋爐排放水提供再利用 |  | w3 |  | 鍋爐消耗水量
| u4 |  | 洗滌塔排放水提供再利用 |  | w4 |  | 洗滌塔消耗水量
| u5 |  | 純水系統排放水提供再利用 |  | w5 |  | 純水系統消耗水量
| u6 |  | 污水處理系統排放水提供再利用 |  | w6 |  | 污水處理系統消耗水量
| u7 |  | 民生用水排放水提供再利用 |  | w7 |  | 民生消耗水量
| u8 |  | 其他回用水量 |  | w8 |  | 其他消耗水量
| u合 | 0 |  |  | w合 | 0
排放水 | d1 |  | 冷卻水塔排水量 | 排放水 | d5 |  | 純水系統排水量
| d2 |  | 製程用水排水量 |  | D |  | 污水處理系統排水量
| d3 |  | 鍋爐排水量 |  | d7 |  | 民生用水排水量
| d4 |  | 洗滌塔排水量 |  | d8 |  | 其他用水排水量
備註
※排放水供另一用水單元進行再利用屬u類，如回用於該用水單元本身屬c類(不論是否有經處理)。 (如：鍋爐冷凝水提供再利用屬u3，回用至鍋爐本身屬c3。)